| GUM (Biuro Informatyki) D.Luśtyk | Warszawa 31 grudnia 2015 |
| --- | --- |

Instrukcja Rami

wersja 1.00

## Wprowadzenie

Współczesne standardy konstrukcji przyrządów pomiarowych obejmują systemy zintegrowane z sieciami otwartymi, działającymi w obszarach Internetu czy chmury obliczeniowej. Rozwiązania techniczne tych przyrządów sprawiają, że ich oprogramowanie może być narażone na niekorzystny wpływ otoczenia, w którym funkcjonują, w szczególności informatycznego. Według oszacowań, przyrządy pomiarowe uczestniczą w od 4 do 6-ciu procent wartości wszystkich transakcji w krajach Unii Europejskiej. Między innymi dlatego, przyrządy te przed pojawieniem się na rynku UE podlegają prawnej kontroli. Istotnego znaczenia nabiera zatem zagadnienie zgodności ocen ryzyka użytkowania przyrządów pomiarowych w ramach wspólnego rynku UE, co wiąże się z potrzebą oparcia metod jej oceny na obowiązujących normach międzynarodowych jak ISO /IEC 27005 i 15408.

Przesłanką do powstania prac obejmujących metody oceny zagrożenia w przyrządach pomiarowych jest Dyrektywa Unijna (MID) 2014/32/EU. Metoda tutaj zaproponowana zawiera elementy wywodzące się z międzynarodowego standardu bezpieczeństwa oprogramowania odwołującego się do oceny ryzyka ISO / IEC 15408 znanej również jako Common Criteria.

Niniejsze opracowanie obejmuje streszczenie metody zaimplementowanej w programie, który może być wykorzystany przez jednostki notyfikujące lub nadzoru rynku. W dalszej części opis koncentruje się na parametryzacji czynników ryzyka i funkcji jego obliczeń oraz na zagadnieniu budowania spójnego modelu danych. Następnie poruszane są kwestie obsługi programu w realizacji opisanego modelu oceny ryzyka, a na końcu dołączony jest przykład obliczeń ryzyka.

## Streszczenie metody

Ryzyko trudno poddaje się analizie formalnej. Zasadniczy kłopot polega na opracowaniu sposobu przetwarzania, selekcji i szacowaniu wpływu czynników warunkujących ryzyko. Zaproponowana metoda opiera się na sześciu zbiorach komponentów: regulacjach, aktywach, zagrożeniach, atakach, wykonawcach, czynnikach ryzyka. Komponenty te są punktem wyjścia do formalnego ujęcia zagadnienia szacowania ryzyka.

Regulacje w proponowanym modelu są to przepisy, normy, wymagania, które wyrażają oczekiwania co do spełnienia przez przyrząd pomiarowy pewnych właściwości. Najwyższą rangę regulacji mają przepisy prawa.

Aktywom w przyrządzie pomiarowym przypisuje się atrybut wartości podlegającej ochronie. Każdy przyrząd pomiarowy ma aktywa wynikające z przeznaczenia, budowy i funkcjonalności. W przypadku przyrządu, który wykorzystuje program do realizacji pomiaru, przykładem aktywa może być „niedopuszczalny wpływ na oprogramowanie”. Określony przyrząd, na ogół zawiera kilka aktywów. Źródłem identyfikacji aktywów są regulacje prawne i wszelkiego rodzaju przepisy. Przykładem może być wymaganie MID [1] Aneks I 7.6 „Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w oprogramowanie realizujące inne funkcje, niż pomiarowe, oprogramowanie, które jest istotne dla charakterystyk metrologicznych, powinno być identyfikowalne i powinno być odporne na niedozwolony wpływ oprogramowania powiązanego.” Przytoczony przepis odwołuje się do aktywów A1 „identyfikacja oprogramowania” i A2 „niedopuszczalny wpływ na oprogramowanie”. Identyfikacja aktywów związana jest z ustaleniem własności ochrony aktywa, przykładowo: dostępność, integralność, niedostępność, autentyczność. Ustalenie związku: aktywa – własność ochrony kwalifikuje określone aktywa do zbioru danych uczestniczących w modelu obliczeń ryzyka. W powyższym przykładzie aktywa posiadają następujące własności ochrony: A1: dostępność, integralność, A2: niedostępność.

Zagrożenie - niechciane zdarzenie, które w negatywny sposób wpływa na aktywa. Zagrożenia są funkcją celów, którymi w tym kontekście są aktywa w powiązaniu z niekorzystnym na nie oddziaływaniem.

Atak jest to celowe działanie agresora wykorzystującego swój potencjał do negatywnego wpływu na aktywa. Oznacza to, że istnieje związek ataku z naruszeniem własności ochrony aktywa. Potencjalne ataki należy formułować z uwzględnieniem specyfiki konstrukcyjnej przyrządu pomiarowego, co wymaga wnikliwej analizy jego dokumentacji oraz wiedzy na temat technicznych możliwości przeprowadzenia niepożądanej ingerencji. Wyprowadzenie ataków jest najmniej sformalizowaną procedurą gromadzenia danych do modelu obliczeń ryzyka. Przykładem ataku może być: „Agresor podrabia klucz autoryzacji na USB mając w ten sposób dostęp do systemu operacyjnego”.

Ryzyko jest funkcją wpływu (rangi) przepisu, z którego wyprowadzane są aktywa, sposobu realizacji ataku i potencjału agresora. Potencjał agresora uwzględnia w modelu następujące czynniki:

- Czas – potrzebny do realizacji ataku,

- Kwalifikacje – merytoryczne agresora w dziedzinach wiedzy wymaganej do realizacji ataku,

- Wiedza – jaką dysponuje agresor na temat przyrządu pomiarowego,

- Wyposażenie – środki techniczne konieczne do realizacji ataku,

- Dostęp – wskaźnik osiągalności przyrządu przez agresora.

Powyższe parametry oraz wpływ są bezpośrednimi argumentami funkcji szacowania ryzyka, przyjmują wartości naturalne w ustalonym zakresie zmienności i mogą być wyrażone słowami.

## Model danych

Model danych obejmuje zbiór regulacji, które warunkują identyfikację aktywów. Aktywa mogą się powtarzać jeśli uwzględniane w modelu przepisy odwołują się do tych samych aktywów. Istotnym tutaj jest identyfikacja aktywów dla każdej regulacji uczestniczącej w modelu. Na tym etapie można przeprowadzić wstępną selekcję przepisów prawnych ze względu na ich powiązanie z istotnymi dla kontekstu szacowania ryzyka, własnościami ochrony. W odniesieniu do przyrządów pomiarowych nie można odwoływać się bezpośrednio do takich wartości jak zdrowie ludzkie, czy wartość materialna (choć mogłyby one być zagrożone w przypadku zafałszowania pomiaru) – można jedynie odnieść się do wartości wyrażonych własnościami ochrony. Przykładowo w przyrządach, które swoje działanie opierają na oprogramowaniu, można mówić o niedostępności oprogramowania przez urządzenie współpracujące z przyrządem pomiarowym lub dostępności identyfikacji pomiaru. Inne możliwe własności ochrony to integralność wartości pomiaru lub autentyczność oprogramowania. Istnieje związek między aktywem, a własnością ochrony, który ułatwia identyfikację aktywów przy ograniczanym zbiorze elementów własności ochrony – w przypadku przyrządów zawierających oprogramowanie, cztery własności ochrony wyczerpują wszystkie przypadki.

Kolejnym aspektem modelu są zagrożenia rozumiane jako sytuacje, które potencjalnie stwarzają warunki przeprowadzenia ataku. Przykładowe zagrożenie: „Lokalny administrator sprawdza integralność lub autentyczność oprogramowania metrologicznego” zawiera odwołanie do aktywa jakim jest oprogramowanie metrologiczne poprzez związek z dwoma własnościami ochrony: integralność lub autentyczność oraz określa wykonawcę ataku - lokalnego administratora. Można powiedzieć, że warunkiem wystąpienia zagrożenia są składowe: aktywa, własności ochrony i wykonawcy. Zagrożenie warunkuje atak, który realizuje  wykonawca, zainteresowany naruszeniem własności ochrony przypisanej do jakiegoś aktywa.

W modelu, atak jest realizacją zagrożenia i mógłby przykładowo brzmieć: „Atakujący podrabia klucz autoryzacji na USB mając w ten sposób dostęp do systemu operacyjnego”. Z powyższego zapisu można wyprowadzić zagrożenie: Lokalny administrator sprawdza integralność lub autentyczność oprogramowania metrologicznego. Spójność modelu danych w tym kontekście wyraża zasada: nie istnieje atak, który może być uwzględniany w modelu, jeśli nie realizuje co najmniej jednego zagrożenia.

Relacyjny model danych szacowania ryzyka można przedstawić jako:

- regulacja ma 1 lub więcej aktywów,

- aktywa ma 1 lub więcej własności ochrony,

- atak ma 1 lub więcej aktywów,

- atak ma 1 lub więcej zagrożeń,

- atak ma 1 lub więcej wykonawców,

- atak niesie jedno ryzyko.

## Parametryzacja czynników ryzyka

Model obliczeń uwzględnia kilka czynników ryzyka. Pierwszym jest czas określany w zakresie od 1 dnia do powyżej 6 miesięcy. Odpowiada to wartości parametru w zakresie 0…19. Im wyższa wartość, tym wymagany jest większy czas potrzebny na realizację agresji. Podobna zasada, obowiązuje dla pozostałych składowych potencjału agresora uwzględnianych w modelu ataku. Można powiedzieć, że wartości te są swoistego rodzaju „oporem” jaki stawia przyrząd potencjalnemu agresorowi.

Kwalifikacje, obejmują zakres, słownie wyrażany od laika (wartość 0) do osoby będącej ekspertem kilku dziedzin (wartość 8).

Kolejnym czynnikiem jest wiedza na temat przyrządu, gdzie najniższa wartość to 0 dla wiedzy publicznie dostępnej (np. w Internecie) i najwyższa wartość 11 dla tzw. wiedzy krytycznej, dostępnej dla przedstawicieli zespołów produkcyjnych lub projektowych przyrządu pomiarowego.

Wyposażenie w dyspozycji agresora to następny parametr. Wyróżnia się tutaj najniższą wartość 0 – wyposażenie standardowe i najwyższą 9 dla specjalistycznego wyposażenia wykonywanego na kilkakrotne zamówienie.

Ostaniem czynnikiem jest dostęp, przyjmujący wartości od 0 do 10, gdzie granice zmienności stanowią odpowiednio dostęp nieograniczony i trudny.

Funkcja ryzyka uwzględnia, o czym wcześniej wspomniano, wpływ regulacji, z której wyprowadzono aktywa, w zakresie wartości od 1 do 5.

## Funkcja ryzyka

Ryzyko jest prostą funkcją czynników, skonstruowaną w taki sposób, że jego wartość zawierają się w zakresie w od 1 do 5. Ryzyko r oblicza się z formuły: r = w * p / 5, gdzie:

w – wartość wpływu regulacji w zakresie od 1 do 5. Jeśli regulacja wynika z przepisu prawa, wpływ przyjmuje największą wartość 5, a najmniejszą 1, gdy atak odnosi się do pojedynczego pomiaru i może być wykryty przez nadzór metrologiczny.

p – prawdopodobieństwo ataku uzyskane jest z mapowania sumy wartości czynników ryzyka w zakresie od 0 do 57 na wartość prawdopodobieństwa w zakresie 1 – 5.

O ile funkcja nie jest trudna w obliczeniach, to pewne problemy użycia metody wynikać mogą z szacowania wartości czynników wpływających na ryzyko. Wymaga to dogłębnej znajomości badanego przyrządu, jak również szerszej wiedzy na temat technologii produkcji, zastosowanych rozwiązań technicznych, dostępnych narzędzi umożliwiających ingerencję w strukturę techniczką oraz informacyjną (związaną z oprogramowaniem) przyrządów.

## Rozwiązanie informatyczne

Zaproponowany sposób szacowania ryzyka może znaleźć swoją implementację w programie, który w założeniach powinien wspierać ekspertów problematyki w ocenie zagrożenia naruszenia autentyczności pomiaru przyrządu. Głównym celem utworzenia tego programu jest zbudowanie narzędzia, które w systematyczny i sformalizowany sposób wspiera analityków w wypracowaniu wiarygodnych i powtarzalnych wskaźników bezpieczeństwa pomiarów wszelkich przyrządów. Należy mieć na uwadze, że o ile przyrządy pomiarowe opierające swoje działanie na oprogramowaniu i wymagają większego wsparcia informatycznego (ze względu na potencjalnie większą liczbę składowych modelu), to opracowany program może znaleźć zastosowanie również w analizie ryzyka zafałszowania pomiaru innych przyrządów. Rami (The Risk Assessment of Measurement Instrument) oferuje:

- odwołanie się do wiarygodnego formalizmu szacowania ryzyka,

- weryfikację poprawności i spójności danych,

- powtarzalność wyników analizy,

- przyjazny interfejs,

- graficzną i wspartą opisem interpretację parametrów wejściowych oraz wyniku obliczeń,

- zapis danych i wyników obliczeń w pliku XML.

Rami umożliwia szybką analizę ryzyka podczas zmian parametrów wejściowych, przeprowadzaną w celu uzgodnienia modelu docelowego. Mowa tutaj o swoistej interakcji między ekspertem, a programem – obliczone ryzyko może wpłynąć na korektę parametrów zadawanych przez eksperta w celu uzyskania lepszego szacowania. Oczywiście taka interakcja uwarunkowana jest wiedzą i doświadczeniem w badaniu przyrządów pomiarowych oraz znajomością użytej w programie metody szacowania ryzyka - szczegóły można znaleźć w pozycjach [1] i [2] literatury.

Program nie ogranicza złożoności modelu do liczby jego komponentów. W podstawowym zastosowaniu, analiza opierać się może na maksymalnie dziesięciu pozycjach każdej grupy komponentów: regulacjach prawnych, aktywach, własnościach ochrony, zagrożeniach, atakach, wykonawcach, ryzykach, które związane są z jednym dokumentem XML przechowującym dane i wyniki obliczeń. Bardziej złożone zagadnienia mogą być podzielone na odrębne pliki rejestrujące dane badanego przyrządu.

## Interfejs użytkownika

Rami oferuje interfejs, który w menu między innymi zawiera grupę klawiszy służących do zarządzania rejestrami danych i kontrolą ich spójności. Obszar interfejsu związany z wypełnianiem danych wejściowych i obliczenia ryzyka obejmuje trzy główne zakładki:

- Przyrząd – zawiera nazwę i opis, gdzie wprowadzane są istotne charakterystyki urządzenia pomiarowego.

- Słowniki – grupa zakładek obejmujących: regulacje prawne, aktywa, własności ochrony, zagrożenia, ataki i ich wykonawców.

- Relacje – wspierające budowanie spójnego modelu danych w wyniku uzgadniania powiązań z jego komponentami. Znajdują się tu związki: regulacja – aktywa, aktywa – własności ochrony, atak – aktywa, atak – zagrożenie, atak – wykonawca i atak – ryzyko.

## Dane

Dane wprowadza się w zakładce Słowniki, zawierającej regulacje i aktywa, własności ochrony, zagrożenia, ataki, wykonawców.

Zakładka Regulacje / Aktywa prezentuje cztery grupy formantów przy czym każda grupa zawiera po dziesięć pozycji: pól tekstowych do wpisywania treści regulacji prawnych, oznaczeń regulacji R1,…,R10, wskaźniki wpływu, oraz pola tekstowe aktywów, oznaczonych A1,…,A10. Regulacja prawna i aktywa uczestniczą w modelu jeśli są niepustym zbiorem znaków. Każda regulacja ma powiązany ze sobą wpływ, wyrażający wagę w skali od 1 do 5 przepisu – wartość 5 odnosi się do przepisu prawa, a 1 dla norm i ustaleń najniższej rangi lub gdy atak dotyczy jednego pomiaru i może być wykryty przez nadzór metrologiczny.

Własności ochrony oznaczone odpowiednio O1,…,O10, zagrożenia od Z1 do Z10, ataki M1,…,M10 i wykonawcy W1,…,W10 to dane tekstowe, które wprowadzane są w odpowiednich zakładkach. Z formalnego punktu widzenia, każda z tych grup danych powinna być wypełniona dla co najmniej jednej pozycji przy czym nie spełnienie tego wymogu i użycie funkcji Sprawdź, skutkuje komunikatem błędu o braku jakiegoś komponentu. Funkcja kontroluje ponadto przypisanie:

- aktywów do regulacji prawnych,

- aktywów do własności ochrony,

- ataków do aktywów,

- ataków do zagrożeń,

- ataków do wykonawców.

## Relacje

Poprawność związków pomiędzy komponentami stanowi o zgodności modelu danych z formalizmem metody z jednej strony, z drugiej jest pośrednim wskaźnikiem braku nadmiarowości ustalonych komponentów. Ten etap pracy wpływać może na redefinicję znaczenia i liczebności komponentów przy wsparciu mechanizmu kontroli spójności danych - Sprawdź. Użycie tej funkcji skutkować może komunikatem błędu zawierającym typ i pozycję składowej wprowadzającej niespójność. Jeśli dane i wzajemne relacje są poprawne, kontrola spójności kończy się komunikatem: Dane są spójne. Sprawdzenie to, w przypadku wystąpienia błędu, nie niesie sobą żadnych konsekwencji, jest tylko wskazówką, że model danych wymaga korekty przed określeniem parametrów warunkujących ryzyko.

W zakładce Atak-Ryzyko można wybrać każdy z wcześniej zdefiniowanych ataków i w interakcji z Rami uzgodnić czynniki wpływające na ryzyko. Interfejs udostępnia pięć suwaków, z których każdy pozwala na zmianę wartości czynników: czas, kwalifikacje, wiedza, wyposażenie, dostęp. Suwaki te umożliwiają wprowadzenie wartości w dopuszczalnym dla danego parametru zakresie zmienności. Wartość parametru wyrażona jest dodatkowo opisem słownym aktualizowanym podczas wywoływania zmiany wartości tego parametru. Wpływ zmiany wartości każdego czynnika, natychmiast jest widoczny na suwaku Ryzyko z podaniem jego wartości. Wskazanie suwaka Ryzyko nie może być zmienione bezpośrednio – zależy od pozycji suwaków określających wartości czynników ryzyka.

## Rejestr danych i wyników

Rami zapisuje dane i wyniki obliczeń w plikach XML o strukturze uwzględniającej dopuszczalną maksymalnej liczbę składowych w jednym dokumencie. Program kontroluje wprowadzone zmiany i w przypadku ich wykrycia komunikuje o możliwości zapisu w momencie zamykania dokumentu lub aplikacji.

W przypadku złożonego zagadnienia, rejestr danych może być podzielony na odrębne pliki XML.

Dane i wyniki obliczeń w dokumencie XML można zidentyfikować po nazwach węzłów odwołujących się do słów kluczowych, których znaczenie jest kilkakrotnie przywoływane w niniejszym dokumencie – nie wymagają więc wyjaśnień. Struktura danych w pliku jest następująca:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Rami>

<nazwa>Pompa paliwowa</nazwa>

<opis>Urządzenie komunikuje się z otoczeniem ...</opis>

<regulacja1>Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w oprogramowanie ….</regulacja1>

<wplyw1>5</wplyw1>

…

<regulacja10>Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w oprogramowanie ….</regulacja10>

<wplyw10>5</wplyw10>

<aktywa1>Identyfikacja software’u R1, R3.</aktywa1>

…

<aktywa10>

<wlasnosc1>dostępność</wlasnosc1>

…

<wlasnosc4>niedostępność</wlasnosc4>

<zagrozenie1>Lokalny administrator (W1) sprawdza integralność lub autentyczność oprogramowania metrologicznego.</ zagrozenie 1>

…

<zagrozenie10>Lokalny administrator (W1) sprawdza integralność parametrów metrologicznych.</ zagrozenie10>

<atak1>Atakujący podrabia klucz autoryzacji na USB mając w ten sposób dostęp do systemu operacyjnego.</atak1>

…

<atak10>...</atak10>

<wykonawca1>Administrator (W1)</wykonawca1>

…

<wykonawca10/>

<regulacja1_aktywa1>True</regulacja1_aktywa1>

<regulacja1_aktywa2>True</regulacja1_aktywa2>

…

<regulacja1_aktywa10>True</regulacja1_aktywa10>

…

<aktywa1_wlasnosc1>True</aktywa1_wlasnosc1>

…

<aktywa1_wlasnosc10>True</aktywa1_wlasnosc10>

…

<atak1_aktywa1>False</atak1_aktywa1>

…

<atak1_aktywa10>False</atak1_aktywa10>

<atak1_wykonawca1>True</atak1_wykonawca1>

…

<atak1_wykonawca10>False</atak1_wykonawca10>

…

<czas1>19</czas1>

<kwalifikacje1>8</kwalifikacje1>

<wiedza1>11</wiedza1>

<wyposazenie1>9</wyposazenie1>

<dostep1>0</dostep1>

<ryzyko1>1</ryzyko1>

…

## Środowisko pracy

Rami może być uruchomiony na komputerze PC pod kontrolą systemu Windows XP lub nowszym. Aktualna wersja 1.00 programu skompilowana jest w środowisku Microsoft Visual Studio 2010. Program instalacyjny uzupełnia system (w przypadku braku) w komponenty Microsoft .NET Framework wersja 4.0.

## Instalacja

Program instalowany jest z płyty CD i wymaga przeprowadzenia standardowych czynności dotyczących miejsca instalacji, wersji dla jednego / wielu użytkowników. W przypadku potrzeby instalacji komponentów Microsoft .NET Framework wersja 4.0, program realizuje to automatycznie przed właściwą instalacją Rami.

## Scenariusz analizy ryzyka

Analiza rozpoczyna się od założenia nowego dokumentu - funkcja Nowy. W zakładce Przyrząd wprowadzane są podstawowe dane: nazwa i opis w kontekście szacowania ryzyka. Następnie w zakładce Słowniki wypełnia się pola regulacji i aktywów w zakładce Regulacje / Aktywa, treści dotyczące własności ochrony (zakładka Wł. Ochrony), zagrożenia, ataków i wykonawców w pozostałych zakładkach. Kolejnym etapem to ustalenie relacji na danych, w zakładce Relacje, które odnoszą się do:

- regulacji z aktywami,

- aktywów z własnościami ochrony,

- ataków z aktywami,

- ataków z zagrożeniami,

- ataków z wykonawcami,

- ataków z ryzykami.

Wszystkie wymienione wyżej relacje, z wyjątkiem ostatniej, są defilowane na listach, zgodnie z prezentowanymi treściami. Przykładowo, relacja Regulacja – Aktywa dla przepisu o brzmieniu: „Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w oprogramowanie realizujące inne funkcje, niż pomiarowe, oprogramowanie, które jest istotne dla charakterystyk metrologicznych, powinno być identyfikowane i powinno być odporne na niedozwolony wpływ oprogramowania powiązanego.” ma trzy aktywa:

- Identyfikacja software’u,

- Niedopuszczalny wpływ na oprogramowanie,

- Istotne parametry metrologiczne.

Uzgodnienie ww. relacji może zakończyć sprawdzenie spójności danych (funkcja Sprawdź) i ewentualna korekta danych jeśli Rami wykrył jakieś błędy.

Relacja Atak – ryzyko wymaga określenia wartości czynników ryzyka na odpowiednich suwakach. Użytkownik podczas tych czynności informowany jest o znaczeniu wybranej przez siebie wartości parametru wraz z podaniem wyniku obliczeń ryzyka.

Wprowadzone dane mogą być zapisane w pliku XML funkcjami Zapisz lub Zapisz jako.

Jeśli nastąpiły zmiany danych, aktywacja funkcji Zamknij i pozytywna odpowiedź na pytanie: „Czy zapisać zmiany?” kończy pracę z dokumentem z rejestracją zmian.

## Przykład

Zamieszczony w pozycji [1] literatury przykład został wykorzystany do testów Rami. Fazy definicji i określania relacji pomiędzy składowymi oraz wyniki oceny ryzyka zafałszowania pomiaru przedstawiają poniższe kopie ekranów programu użytego do dla analizy pompy paliwowej.

Rys. 1 Opis przyrządu pomiarowego.

Rys. 2 Zbiór regulacji i wyprowadzenie aktywów.

Rys. 3 Własności ochrony.

Rys. 4 Zagrożenia.

Rys. 5 Ataki.

Rys. 6 Wykonawcy.

Rys. 7 Relacja Regulacja 1 – Aktywa.

Rys. 8 Relacja Regulacja 2 – Aktywa.

Rys. 9 Relacja Regulacja 3 – Aktywa.

Rys. 10 Relacja Regulacja 4 – Aktywa.

Rys. 11 Relacja Regulacja 5 – Aktywa.

Rys. 12 Relacja Regulacja 6 – Aktywa.

Rys. 13 Relacja Regulacja 7 – Aktywa.

Rys. 14 Relacja Regulacja 8 – Aktywa.

Rys. 16 Relacja Aktywa 1 – własności ochrony.

Rys. 16 Relacja Aktywa 2 – własności ochrony.

Rys. 16 Relacja Aktywa 3 – własności ochrony.

Rys. 18 Relacja Aktywa 4 – własności ochrony.

Rys. 19 Relacja Aktywa 5 – własności ochrony.

Rys. 20 Relacja Aktywa 6 – własności ochrony.

Rys. 21 Relacja Aktywa 7 – własności ochrony.

Rys. 22 Relacja Aktywa 8 – własności ochrony.

Rys. 23 Relacja Aktywa 9 – własności ochrony.

Rys. 24 Relacja Aktywa 10 – własności ochrony.

Rys. 25 Relacja Atak 1 – Aktywa.

Rys. 26 Relacja Atak 2 – Aktywa.

Rys. 27 Relacja Atak 3 – Aktywa.

Rys. 28 Relacja Atak 4 – Aktywa.

Rys. 29 Relacja Atak 1 – Zagrożenie.

Rys. 30 Relacja Atak 2 – Zagrożenie.

Rys. 31 Relacja Atak 3 – Zagrożenie.

Rys. 32 Relacja Atak 4 – Zagrożenie.

Rys. 33 Relacja Atak 1 – Wykonawca.

Rys. 34 Relacja Atak 2 – Wykonawca.

Rys. 35 Relacja Atak 3 – Wykonawca.

Rys. 36 Relacja Atak 4 – Wykonawca.

Rys. 37 Ocena ryzyka – atak 1.

Rys. 38 Ocena ryzyka – atak 2.

Rys. 39 Ocena ryzyka – atak 3.

Rys. 40 Ocena ryzyka – atak 4.

Wynik analizy doprowadza do wniosku, że najwyższe ryzyko o wartości 3 związane jest z atakiem 2 -wykonania kodu Java Script na serwerze WWW. Decydują o tym umiarkowany „opór” jaki musi pokonać agresor w ataku na przyrząd i nieograniczony (poprzez Internet) dostęp do przyrządu.

## Literatura

[1] Software Risk Assessment for Measuring Instruments in Legal Metrology

Marko Esche, Florian Thiel

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Abbestr. 2-12

10587 Berlin, Germany

[2] Common Methodology for Information Technology Security Evaluation

Evaluation methodology; September 2012; Version 3.1; Revision 4; CCMB-2012-09-004

Spis treści

Wprowadzenie	2

Streszczenie metody	2

Model danych	3

Parametryzacja czynników ryzyka	4

Funkcja ryzyka	5

Rozwiązanie informatyczne	5

Interfejs użytkownika	6

Dane	6

Relacje	6

Rejestr danych i wyników	7

Środowisko pracy	8

Instalacja	9

Scenariusz analizy ryzyka	9

Przykład	9

Literatura	29